**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Wykaz elementów wbudowywanych**

1. **Elementy wbudowywane– majątek Orange Polska Sp. z o.o.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Ilość | Jednostka | Element | Uwagi |
|  | 2 | [szt] | Studzienka betonowa typu SKR-1 z ramą i pokrywą w klasie D400 |  |
|  | 32 | [m] | Rura dwudzielna o średnicy zewnętrznej 110mm przystosowana do obciążeń drogowych |  |
|  | 32 | [m] | Rura karbowana o średnicy zewnętrznej 110mm przystosowana do obciążeń drogowych |  |