SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

tel.: (044) 634-05-21
fax.: (044) 634-01-50

e- mail: dlutow@dlutow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

zadanie pn.„Budowa Przedszkola w Dłutowie”.

Akceptuję:

Wójt Gminy Dłutów

mgr inż. Grażyna Maślanka- Olczyk

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

tel.: (044) 634-05-21
fax.: (044) 634-01-50

e- mail: dlutow@dlutow.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej „Ustawą Prawo Zamówień Publicznych” lub „Pzp”.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.Przedmiotem zamówienia jest: budowa przedszkola 5 oddziałowego o pow. zabudowy 500.79 m2, kubaturze 3440 m3 wraz z przebudową parteru istniejącego budynku na potrzeby administracyjno-socjalne przedszkola zgodnie projektami budowlanymi, projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną,  przepisami i zasadami wiedzy technicznej, pozwoleniem na budowę oraz zgłoszeniami wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, pozwoleniem na rozbiórkę.

2. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Budowę instalacji zbiornikowej podziemnej o poj, 6700 l z zestawem dwóch gazowych pomp ciepła i kotłem gazowym na płycie fundamentowej, wentylację mechaniczną z rekuperacją, oświetlenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji technologicznej z separatorem, zjazd publiczny, zjazd indywidualny, miejsca postojowe oraz demontaż odcinków istniejących instalacji.

3.Szczegółowy zakres robót,stanowiących przedmiot umowy określają:

- projekty budowlane,

- projekty budowlano – wykonawcze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- kosztorysy i przedmiary robót.

4.Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje niżej wymienione czynności i roboty.

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących                 i zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia                       a wynikających z umownego zakresu zamówienia,

- pełną obsługę geodezyjną, która obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą budowy,

- przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z wykonaniem koniecznych mediów instalacycjnych,zamontowanie urządzeń pomiarowych wraz z poniesieniem kosztów montażu i bieżącego zużycia, wykonanie dojazdów do placu budowy i jego zaplecza,

- zabezpieczenie dojazdu do posesji na czas realizacji robót dojść do budynku,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

- ubezpieczenie budowy, robót i mienia na placu budowy,

- poniesienie odszkodowań za wyrządzone szkody,

- wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniającychm.inn. protokołów ZUD, pozwolenia na budowę,

- zabezpieczenie placu budowy, jego oznakowanie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa najemców lokali,

- sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na czas prowadzenia robót i oznakowanie terenu budowy,

- odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac.

- uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu.

5. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze robót występują nazwy firmowe urządzeń, materiałów lub nazwy producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i rozwiązań równoważnych do opisanych (o parametrach nie gorszych niż wskazane).Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń(równe lub lepsze).Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty przed ich zastosowaniem opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały(wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednocześnie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. - art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.CPV- 45 000000-7, 45 000000-8, 45 233120-6, 45 231300-8, 45 11 3000-2 45 332200-5, 45 332300-6, 45 331210-1, 45 333000-0, 45331100-7.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących terminach:

a) rozpoczęcie robót budowlanych, nie poźniej niż 5 dni po protokolarnym przekazaniu placu budowy,

b) wykonanie  robót przynajmniej w zakresie :

- robót ziemnych,

- fundamentów,

- ściany nadziemia

–schodów zewnętrznych i wewnętrznych,

- stropów nad parterem i piętrem,

- dachu konstrukcji i pokrycia,

- stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiórki budynków gospodrczych,

- przyłącza wody i kanalizacji,

- ścinania i karczowania drzew,

- wewnętrznych instalacji sanitarnych,

- zewnętrznych instalacji sanitarnych.

do dnia 20.12.2016 roku.

c) pozostałe roboty i całkowite zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.07.2017 roku.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie – tj. wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uzna wykonanie remontu, przebudowy lub budowy dwóch budynków: z których jeden będzie budynkiem o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3 i wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000 zł. brutto, drugi zaś będzie budynkiem użyteczności publicznej o wartości  robót nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – w szczególności posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 200.000 zł. ( słownie: pięć milionów dwieście zł).

5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2,2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2015r., poz. 2164).

2. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, wskazanych w pkt. 6 niniejszej SIWZ, wg formuły “spełnia” - “nie spełnia”.

3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

4. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW  DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-  w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

3)  dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W/w dowodami są:

- poświadczenie,

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty niezbędne do wykazania warunku określonego w pkt 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ.

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 200 000 zł ( słownie: pięć milionów dwieście zł).

5) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8)   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust.2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6. Na podstawie art. 26 ust.2d  ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na druku zgodnym z treścią załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ.

#### 7. INFORMACJE O SPOSOBACH POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i/lub faksem.

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

3.  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Grażyna Kot tel. 44 634 05 21 wewn. 118.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9. WADIUM.

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 42 000,00 ( czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 20 8788 0009 0300 1948 2050 0010, na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium- przetarg nieograniczony na „ budowę przedszkola w Dłutowie”

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240.).

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć w oryginale do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w referacie finansowym w siedzibie Zamawiającego.

4. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, przed upływem terminu składania ofert.

5. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium.

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem lit. f).

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie lit. a) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było on przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Oferent obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1) Sposób przygotowania oferty:

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Oferta powinna być złożona na druku „OFERTA” zgodnym z treścią załącznika nr 1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

c) Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na: wszystkich  wypełnionych stronach oferty,  załącznikach oraz w miejscach, w których oferent naniósł zmiany.

d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego w tym podpisania i złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, powinno być dołączone do oferty,

e) Wraz z ofertą winny być złożone: oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6 niniejszej SIWZ.

f) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w

odpowiednich załącznikach do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone na formularzach zgodnych z treścią określoną w tych wzorach.

g) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

h) Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

i) Oferta i wszystkie załączniki oraz oświadczenia powinny być podpisane i opatrzone

imienną pieczątką wykonawcy lub podpisane i opatrzone imienną pieczątką

pełnomocnika, zwaną dalej osobą podpisującą ofertę.

j) Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być

opatrzone podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.

k) W przypadku, gdy Wykonawca złożył kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia

na każdej stronie winna być potwierdzona stwierdzeniem „Za zgodność z oryginałem” oraz opatrzona podpisem i pieczątką imienną osoby podpisującej ofertę.

l) Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

ł) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „ NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. ) ”.

m) Wymagane jest zamieszczenie oferty w podwójnej nieprzezroczystej kopercie, którą należy zaadresować na adres Zamawiającego:

Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

i oznaczyć: OFERTA NA : :”Budowa przedszkola w Dłutowie”.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”

Koperta zewnętrzna nie może zawierać nazwy i danych oferenta.

Koperta wewnętrzna winna posiadać dane umożliwiające ewentualny zwrot oferty jeśli wystąpiłyby przesłanki określone ustawą.

2. Zawartość oferty:

1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy(ów) – o ile dotyczy (zgodnie z pkt 10 ust. 1 ppkt 1 lit. d) SIWZ).

3) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6 SIWZ.

4) Oświadczenie o podwykonawcach – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku braku oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.

5) Kosztorys ofertowy.

11. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa  dnia 20.04.2016r. o godz. 1200

2. Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego: Dłutów, ul. Pabianicka 25. 
3. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunkiem

dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Gminy w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 25

do dnia 20.04.2016r. do godziny 1200.

4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

# 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2016r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, Dłutów  ul. Pabianicka 25 – Sala Narad.

7. Otwarcie ofert jest jawne.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający przyjmie za poprawną cenę brutto wyrażoną liczbą w formularzu oferty ( załącznik nr 1) bez względu na sposób jej obliczenia.

3.  Rozbieżność ceny podanej liczbą, do ceny podanej słownie zamawiający przyjmie jako oczywistą omyłkę pisarską.

4. Zamawiający ustala ryczałtowy system wynagrodzenia. Oferent powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę jego oferty.

5. Podstawę do określenia całkowitej ryczałtowej ceny stanowi zakres robót budowlanych określony w projektach budowlanych i budowlano-wykonawczych oraz SIWZ, realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysach i przedmiarach robót  wraz z kosztami wszelkich opłat i badań.

6. Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonych przedmiarów robót i kosztorysów. Przedmiar i kosztorys mają charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia, będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy. Wyłonionego wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, projektami budowlanymi i budowlano-wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, pozwoleniem na budowę. Wymagane jest od wykonawców szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

7. Cena określona w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z projektów budowlanych i wykonawczego, SIWZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów i przedmiarów robót jak również inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia m.in.:

a) podatek od towarów i usług,

b) przygotowanie zaplecza budowy z dostawą niezbędnych mediów wraz z opłatami za korzystanie z nich,

c) zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie,

d) projekt organizacji ruchu,

e) obsługi geodezyjnej budowy, która obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą budowy,

f) zabezpieczenia dojazdów i dojść do posesji na czas robót,

g) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

h) odszkodowania za wyrządzone szkody,

i) sukcesywne usuwanie i utylizacja na własny koszt odpadów, w tym gruzu.

8. Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej.

9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia pomiędzy Zamawiającym,

a Wykonawcą w walutach obcych.

10. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.

UWAGA: Drewno pochodzące z wycinki drzew i krzewów wskazanych w dokumentacji projektowej i kosztorysach przechodzi na własność Wykonawcy, toteż przychód z tego tytułu winien być wkalkulowany w cenę oferty.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1. Kryterium cena (C) – (waga kryterium) – 90%

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.

Ilość punktów w kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

C min

C =                       x 90 pkt

Co

gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej

Co – cena brutto oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów wg kryterium „Cena” to 90 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

13.2. Kryterium termin gwarancji (K) (waga kryterium)- 10 %

Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę

w Formularzu Oferty terminu gwarancji przedmiotu zamówienia.

Liczba punktów w ramach kryterium „termin gwarancji przedmiotu zamówienia” (K) zostanie obliczona następująco:

| L.p. | Kryterium „termin gwarancji przedmiotu zamówienia” | Liczba przyznanych punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | termin gwarancji przedmiotu zamówienia 36 miesięcy – nie mniej niż 48 miesięcy | 0 |
| 2. | termin gwarancji przedmiotu zamówienia co najmniej 48 miesięcy - nie mniej niż 60 miesięcy | 5 |
| 3. | termin gwarancji przedmiotu zamówienia co najmniej 60 miesięcy | 10 |

Maksymalna ilość punktów według kryterium „termin gwarancji przedmiotu zamówienia” (K) to 10 punktów.

Zadeklarowanie „terminu gwarancji przedmiotu zamówienia” krótszej niż 36 miesięcy skutkowało będzie odrzuceniem Oferty Wykonawcy.

13.3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która

otrzyma najwyższą liczbę punktów (O), obliczoną na podstawie wzoru:

O = C + K

gdzie:

O – łączna liczba punktów oferty badanej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

K – liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin gwarancji przedmiotu zamówienia” .

14.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a) na  stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3.Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## 15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA .

Wzór umowy został załączony do niniejszej SIWZ (Załącznik nr 7).

16. DOPUSZCZALNE PRZYPADKI ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY.

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin

realizacji zamówienia,

2. W innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia

zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy,

3. W przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla

Zamawiającego, a zdarzenie stanowiące podstawę zmian wynikły w trakcie realizacji zamówienia.

4. Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego ( w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wartości).

17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 ze zm.)

2. Zamawiający zwróci kwotę równą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30%wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  przewidziane są w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

19. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA.

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których

mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty,

6) Składając ofertę wspólnie ( art. 23 ustawy Pzp ) przez dwóch lub więcej wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

a) ofertę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 ust. 1 ppkt 1-4 niniejszej specyfikacji - musi przedłożyć, w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu,

b) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6 ust. 1 ppkt 5-8 i ust. 6 niniejszej specyfikacji - składa każdy z wykonawców w imieniu własnym.

8. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu zostały określone w §7 wzoru umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Ofertowego.

2. Załącznik nr 2 -. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy.

3. Załącznik nr 3 - Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę.

4. Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

5. Załącznik nr 5 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp.

6. Załącznik nr 6 -  Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania.

7. Załącznik nr 7 -  Wzór umowy.

8. Załącznik nr 8 – Kosztorysy,

9. Załącznik nr 9 – Przedmiary robót,

10. Załącznik nr 10 -  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: przyłącze wody, przyłącze kanalizacji oraz zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej, gazu LPG oraz instalacji grzewczej.

- szczegółowe specyfikacje techniczne - „Roboty ogólnobudowlane

-szczegółowe specyfikacje techniczne - „Roboty drogowe”

-szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ”wewnętrzne instalacje sanitarne w budynku”

- specyfikacja techniczna –„ wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtykowych”

11. Załącznik nr 11  -- projekty budowlane

- projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu –urbanistyka.

- projekt budowlany rozbiórki istniejąceo budynku gospodarczego w środku działki.

- projekt budowlany zjazdu, drogi pożarowej, dojazdów dojść i miejsc postojowych.

- projekt budowlany zjazdu publicznego.

- projek budowlano-wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, zewnętrznej instalacji ciepła i zewnętrznej instalacji propanu.

- projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny.

- projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji.

- projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych.

- projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej.

- projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

-projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w granicy

- projekt geotechniczny.

#### Załącznik Nr 1

#### O F E R T A

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa przedszkola w Dłutowie”.

Składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem:
o wartości netto .....................................................................................zł.

podatek Vat  w wys. ..................%  tj. ..............................................................

wartość brutto ................................... zł. (słownie ...................................)

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących terminach:

a) rozpoczęcie robót budowlanych, nie poźniej niż 5 dni po protokolarnym przekazaniu placu budowy,

b) wykonanie robót przynajmniej w zakresie :

- robót ziemnych,

- fundamentów,

- ścian nadziemia

–schodów zewnętrznych i wewnętrznych,

- stropów nad parterem i piętrem,

- dachu- konstrukcji i pokrycia,

- stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiórki budynków gospodarczych,

- przyłączy wody i kanalizacji,

- ścinania i karczowania drzew,

- wewnętrznych instalacji sanitarnych,

- zewnętrznych instalacji sanitarnych.

do dnia 20.12.2016 roku.

c) pozostałe roboty i całkowite zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.07.2017 roku.

Udzielamy gwarancji na okres:………………….m-cy

Udzielamy rękojmi na okres równy gwarancji.

# Oświadczamy że :

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją  Istotnych Warunków  Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń.

- W cenie oferty uwzględniliśmy  wszelkie prace towarzyszące oraz roboty niezbędne do realizacji przedmiotowego  zamówienia.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

Akceptujemy

- Wskazany w  Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia czas związania ofertą.

- Zapisy projektu umowy i ogólne warunki umowy, a w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

Informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję (emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT*: (w/w regulacja jest związana  z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 roku poz. 605)

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego | Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* Uwaga: nie wypełnienie tabeli rozumiane  będzie przez zamawiającego jako informacja o tym , że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

# Dane oferenta:

Nazwa:………………………………….

Adres:................................................

...........................................................

tel/fax:................................................

..................................................................................

podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 2

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonew trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa przedszkola w Dłutowie”.

na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164)

Nazwa oferenta: ..........................................................................................................

Adres oferenta: ...........................................................................................................

Telefon: ..............................................                  Fax: ...............................................

OŚWIADCZAM – OŚWIADCZAMY*, że:

spełniamy warunki udziału w postępowania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2015r. poz. 2164) a w szczególności oświadczam/oświadczamy*, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zmówienia;

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

......................................................                   ...........................................................

miejscowość i data                                        podpis i pieczęć imienna upoważnionego

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164).

Nazwa oferenta: ..........................................................................................................

Adres oferenta: ...........................................................................................................

Telefon: ..............................................                  Fax: ...............................................

OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2, 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2015r., poz. 2164) nie podlegam wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ”Budowa przedszkola w Dłutowie”.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1,2,2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:

1)  uchylony;

1a)  uchylony;

2)   wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)   wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)   nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3)   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4)   nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5)   należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

......................................................                   ...........................................................

miejscowość i data                                                   podpis i pieczęć imienna

Uwaga: W przypadku oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy wykonawca w imieniu własnym.

# Załącznik nr 3

# WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ”Budowa przedszkola w Dłutowie”.

oświadczam /oświadczamy*, że zrealizowałem/zrealizowaliśmy* następujące roboty:

| Lp. | Rodzaj roboty budowlanej ( rodzaj zakres) | Data i miejsce wykonania | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- |

Należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

......................................................                   ...........................................................

miejscowość i data                                        podpis i pieczęć imienna upoważnionego

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.2 PKT 5 USTAWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ”Budowa przedszkola w Dłutowie”.

oświadczam /oświadczamy*, że:

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy;*

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w w art. 24 ust. 2 pkt 5, w której skład

wchodzą poniższe podmioty:*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu |
| --- | --- |

......................................................                   ...........................................................

miejscowość i data                                        podpis i pieczęć imienna upoważnionego

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6

# WYKAZ  PRAC PRZEZNACZONYCH DO PODWYKONANIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: ”Budowa przedszkola w Dłutowie”.

oświadczam/ oświadczamy*, że następujące części niniejszego zamówienia są przeznaczone do podwykonania:

| Lp. | Zakres wykonywanych prac | Podwykonawca |
| --- | --- | --- |

......................................................                   ...........................................................

miejscowość i data                                        podpis i pieczęć imienna upoważnionego

* niepotrzebne skreślić

###### Załącznik nr 7

## Wzór umowy

zawarta w dniu ..........................., w Dłutowie pomiędzy:

Gminą Dłutów, z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

### mgr inż. Grażynę Maślanka-Olczyk – Wójta Gminy Dłutów,

przy kontrasygnacie mgr Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Dłutów

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) na „Budowę przedszkola w Dłutowie”

o następującej treści:

§ 1

1.Przedmiotem zamówienia jest: budowa przedszkola 5 oddziałowego o pow. zabudowy 500.79 m2, kubaturze 3440 m3 wraz z przebudową parteru istniejącego budynku na potrzeby administracyjno-socjalne przedszkola zgodnie projektami budowlanymi, projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną,  przepisami i zasadami wiedzy technicznej, pozwoleniem na budowę oraz zgłoszeniami wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, pozwoleniem na rozbiórkę.

2. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Budowę instalacji zbiornikowej podziemnej o poj, 6700 l z zestawem dwóch gazowych pomp ciepła i kotłem gazowym na płycie fundamentowej, wentylację mechaniczną z rekuperacją, oświetlenie terenu, wewnętrzną linię zasilającą, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji technologicznej z separatorem, zjazd publiczny, zjazd indywidualny, miejsca postojowe oraz demontaż odcinków istniejących instalacji.

3.Szczegółowy zakres robót,stanowiących przedmiot umowy określają:

- projekty budowlane,

- projekty budowlano – wykonawcze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- kosztorysy i przedmiary robót.

4.Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje niżej wymienione czynności i roboty.

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących                 i zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia                       a wynikających z umownego zakresu zamówienia,

- pełną obsługę geodezyjną, która obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą budowy,

- przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z wykonaniem koniecznych mediów instalacycjnych,zamontowanie urządzeń pomiarowych wraz z poniesieniem kosztów montażu i bieżącego zużycia, wykonanie dojazdów do placu budowy i jego zaplecza,

- zabezpieczenie dojazdu do posesji na czas realizacji robót dojść do budynku,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

- ubezpieczenie budowy, robót i mienia na placu budowy,

- poniesienie odszkodowań za wyrządzone szkody,

- wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniającychm.inn. protokołów ZUD, pozwolenia na budowę,

- zabezpieczenie placu budowy, jego oznakowanie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa najemców lokali,

- sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na czas prowadzenia robót i oznakowanie terenu budowy,

- odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac.

- uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu.

5. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze robót występują nazwy firmowe urządzeń, materiałów lub nazwy producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i rozwiązań równoważnych do opisanych (o parametrach nie gorszych niż wskazane).Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń(równe lub lepsze).Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty przed ich zastosowaniem opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały(wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednocześnie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. - art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6.CPV- 45 000000-7, 45 000000-8, 45 233120-6, 45 231300-8, 45 11 3000-2 45 332200-5, 45 332300-6, 45 331210-1, 45 333000-0, 45331100-

§ 2.

1.Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany w następujących terminach:
a) rozpoczęcie robót budowlanych, nie poźniej niż 5 dni po protokolarnym przekazaniu placu budowy,

b) wykonanie robót przynajmniej w zakresie :

- robót ziemnych,

- fundamentów,

- ścian nadziemia

–schodów zewnętrznych i wewnętrznych,

- stropów nad parterem i piętrem,

- dachu - konstrukcji pokrycia,

- stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiórki budynków gospodrczych,

- przyłącza wody i kanalizacji,

- ścinania i karczowania drzew,

- wewnętrznych instalacji sanitarnych,

- zewnętrznych instalacji sanitarnych.

do dnia 20.12.2016 roku.

c) pozostałe roboty i całkowite zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia

do dnia 15.07.2017 roku.

2. Za zakończenie robót strony uznają kompletne wykonanie przedmiotu umowy, w tym złożenie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów o których mowa w § 6 ust.1

3. W przypadku zagrożenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniającym dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:.........................

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:...........................................	 					§ 4.

1. Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem ust. 2 lit a). Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili protokolarnego odbioru placu budowy przez Zamawiającego) pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się:

a) sporządzenia harmonogramu terminowo- rzeczowo-finansowego wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem okresów miesięcznych w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Harmonogram terminowo- rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

b) do złożenia oświadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane – w dniu podpisania umowy,

c) wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektami budowlanym,budowlano-wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, sztuką budowlaną oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, pozwoleniem na budowę, złożoną ofertą, zgłoszeniem wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, decyzją na rozbiórkę,

d) do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących  jego własność,

e) do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających  koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia,

f) do urządzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przyłączeń wodociągowych i   energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii,

g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – do  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

h) do demontażu, napraw, montażu  oraz likwidacji  innych uszkodzeń obiektów  istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

i) do wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia (linie energetyczne i telefoniczne oraz inne),

j) do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

k) do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny  pracy,

l) do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zapewnienia przejezdności drogi w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego, zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac, wykonania przejść i dojazdów zapewniających bezkolizyjny dostęp do posesji,

ł) do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego,

m) do poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek,

n) do uzgodnienia i sporządzenia projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

o) do zapewnienia kierowania robotami będącymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem,

p) do poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

r) do informowania pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego:
-  o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość. Protokół konieczności winien być sporządzony przy współudziale przedstawiciela  Zamawiającego,

- do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiałów Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, gdy ich zakres nie będzie wymagał istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej.

-  gdy zakres prac zamiennych wymagał będzie dokonania istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej, Wykonawca może przystąpić do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy.

- Wykonawca może przystąpić do realizacji prac dodatkowych nie objętych zakresem umowy tylko na podstawie odrębnej umowy /zlecenia/,

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z

Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

s) do dokonania odkrywek i poniesienia ich kosztów w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikającyh.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy oraz  ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód lub utraty dóbr fizycznych, uszkodzeń ciała, śmierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 5.

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie: ……………………..netto    plus   …….  % podatku Vat     tj.

.................................... co stanowi…………………………brutto

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

3. Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane  w okresie realizacji umowy.

4. Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za wykonanie robót ujętych w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym,o którym mowa § 4 ust.2 lit.a  wystawianymi nie częściej niż jeden raz w miesiącu na podstawie protokołów odbioru częściowego wykonania robót, przy czym suma należności z faktur częściowych nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 80% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu robót z zastrzeżeniem ust.5.

5. W 2016 roku suma należności z faktur częściowych nie może przekroczyć 57 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

6. Podstawą końcowego rozliczenia umowy będzie protokół odbioru  robót wymienionych w § 1,  stwierdzający niewadliwe wykonanie  przedmiotu umowy.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że płatności na ich rzecz zostały dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur VAT oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców poprzez przedłożenie kopii faktur VAT podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich tych płatności na rzecz podwykonawców oraz oświadczeniem podwykonawców o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz dalszych podwykonawców.

8. Termin zapłaty  faktur wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru, przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, o  których mowa w ust. 6, termin zapłaty faktury biegnie od daty doręczenia dokumentów wymaganych w ust. 6.

9. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane w fakturze.

10. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na: Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, NIP: 731-191-43-26.

§ 6.

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 3 egz. zarejestrowane w Powiatowym

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – lub co najmniej potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji,

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

c) dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem  budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

f) protokoły badań i sprawdzeń,

g) kosztorys powykonawczy uzgodniony z Zamawiającym..

h) decyzję na użytkowanie.

2.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia i powiadomi

uczestników odbioru pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.1.

3. Wszystkie czynności związane z odbiorem końcowym przeprowadzi w imieniu i współudziale Zamawiającego inspektor nadzoru.

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, wysokość obniżenia wynagrodzenia ustala Zamawiający,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego zawiadomienia  Zamawiającego o usunięciu wad, zawiadomienie inne jest nieważne. Pismo  powinno  być skierowane  na adres Zamawiającego.

§ 7.

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam, za wyjątkiem robót w zakresie……………………………………………, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 7 dni od dnia

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania

wskazany w § 2 ust. 1 lit. b lub lit. c);

c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy

przez Zamawiającego;

d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej

projektem,

- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego)

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez

przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo,

których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 9.

e) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości cen

ofertowych Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych

cen dla podmiotów innych niż Zamawiający, osoba upoważniona przez Zamawiającego oraz inspektor nadzoru.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada

zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się

za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest

dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane z zastrzeżeniem ust.16 .

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu

płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność

takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 8.

- Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje wykonane roboty oraz wbudowane materiały i urządzenia.

- Termin gwarancji i rękojmi wynosi ……. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.

- Termin, po którym wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji upływa w dniu sporządzenia protokołu pogwarancyjnego przeglądu technicznego zakończonego wynikiem pozytywnym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminów gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływami tych terminów.

§ 9.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. Kary te będą naliczane Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia tj. przekroczenie terminu,o którym mowa § 2 ust.1 lit.b lub lit. c – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

  - za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

  - za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia  licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za wykonanie prac zamiennych lub zamianę materiałow bez zgody Zamawiającego innych niż w dokumentacji projektowej – 1000 zł za każdy taki przypadek.

  - za wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiającego – 2000 zł za każdy taki przypadek.

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego brutto.

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

  - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto,

  - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego  brutto, za każdy dzień  od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 7 ust. 10.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z faktury należności z tytułu kar umownych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

4. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowania zadania powstałe z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, obciążać będą Wykonawcę do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody.

§ 10.

- Wykonawca do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 umowy oraz w formie zgodnej z zapisami SIWZ.

- Strony uzgadniają, że Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania je przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Roboty zostaną uznane za należycie wykonane po usunięciu wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru końcowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców stwierdzających, iż Wykonawca nie zalega wobec nich z żadnymi płatnościami.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego z rękojmi za wady na wykonane roboty i zostanie zwrócone najpóżniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy  przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę.

§ 11.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni;

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub nastąpiło rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy niezwłocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowiązania wskazanego w ust. 4 w terminie 5 dni od dnia przerwania robót, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 12.

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności i będą dopuszczone w granicach unormowania przepisów Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od

zamawiającego lub wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji

zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin

realizacji zamówienia,

b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia

zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy,

c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla

Zamawiającego, a zdarzenie stanowiące podstawę zmian wynikły w trakcie realizacji zamówienia

d) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego i w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego poprzez  ustalenie jego

nowej wartości.

§ 13.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe ze względu na przedmiot umowy.

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA

Załączniki:

1.Oferta Wykonawcy.

2.SIWZ

3. projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu –urbanistyka.

4. projekt budowlany rozbiórki istniejąceo budynku gospodarczego w środku działki.

5. projekt budowlany zjazdu, drogi pożarowej, dojazdów dojść i miejsc postojowych.

6.projekt budowlany zjazdu publicznego.

7.projek budowlano-wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, zewnętrznej instalacji ciepła i zewnętrznej instalacji propanu.

8.projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny.

9.projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji.

10.projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych

11.projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej.

12.projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

13.projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w granicy

14.projekt geotechniczny.

15.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: przyłącze wody, przyłącze kanalizacji oraz zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej, gazu LPG oraz instalacji grzewczej.

16.szczegółowe specyfikacje techniczne - „Roboty ogólnobudowlane

17.szczegółowe specyfikacje techniczne - „Roboty drogowe”

18.szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ”wewnętrzne instalacje sanitarne w budynku”

19.specyfikacja techniczna –„ wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtykowych”